Общество с ограниченной ответственностью

«ВАТТ»

432008, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 32, стр.1, пом.16,

тел. (8422) 58-50-58, 8(800)550-99-30. E-mail: info@vatt-energo.ru

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии №_____

«      »                             20___ г.     ____ ч. ____ мин.

- Настоящий акт составлен представителем ООО «ВАТТ»  __________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

В отношении потребителя: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________№ дог.____________________

В присутствии представителя потребителя: _____________________________________________________________

(ФИО, должность представителя Потребителя)

В присутствии представителя ГП (ЭСО): _____________________________________________________________

(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) ФИО, должность представителя)

- Сведения о точке поставки

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер) |  |
| Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер) |  |
| ТП (КТП) (наименование, номер) |  |
| Фидер 0,4 кВ (наименование, номер) |  |
| Опора 0,4 кВ (номер) |  |
| Характеристика помещения (жилое или нежилое) |  |
| Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А) |  |

- Характеристики и показания прибора учета

| Место установки |  |
| --- | --- |
| Балансовая принадлежность |  |
| Тип |  |
| Заводской номер |  |
| Класс точности |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Разрядность (до запятой) |  |
| Разрядность (после запятой) |  |
| Год выпуска |  |
| Дата поверки |  |
| Дата следующей поверки |  |

| Вид энергии | Активная (прием) | Активная (отдача) | Реактивная (прием) | Реактивная (отдача) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания электрической энергии, в том числе |  |  |  |  |
| тариф 1 |  |  |  |  |
| тариф 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3.   Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Место установки |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Место установки |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |
| Клемная крышка ПУ |  |  |
| Корпус ПУ |  |  |
| Испытательная колодка |  |  |
| Трансформаторы тока |  |  |
| Вводной автомат |  |  |
| Шкаф учета |  |  |

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

7. Результаты измерений

| Характеристики | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила тока в первичной цепи, А |  |  |  |
| Сила тока в измерительных цепях, А |  |  |  |
| Фазное напряжение, В |  |  |  |
| Угол фазового сдвига, град |  |  |  |

8. Характеристики использованного оборудования

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

9. Прочее

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причины)

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

| Срок выполнения мероприятий до | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель ООО «ВАТТ»                                                                                                          /                                                     /

Должность                      Подпись                                                     Фамилия, инициалы

____  /                                            __  /

Должность                      Подпись                                                     Фамилия, инициалы

Потребитель (его представитель) ______________________________________________/___________________________/

Должность                      Подпись                                                     Фамилия, инициалы

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность                      Подпись                                                     Фамилия, инициалы