## 1.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
[5 empty] | электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | 2021 | год
ООО "ВАТТ"
Обосновывающие |  | Продолжительность |  | Количество точек присоединения потребителей услуг
данные для расчета1 |  | прекращения, час. |  | к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 0 |  | 43
2 |  | 0 |  | 43
3 |  | 24 |  | 43
4 |  | 0 |  | 49
5 |  | 0 |  | 49
6 |  | 17.42 |  | 55
7 |  | 7 |  | 78
8 |  | 0 |  | 78
9 |  | 0 |  | 89
10 |  | 8.5 |  | 89
11 |  | 0 |  | 89
12 |  | 9 |  | 89
Директор |  |  | П.В.Коннов
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи
электрической энергии
ООО "ВАТТ"
Максимальное за расчетный период 2021 г. |  |  | 89
число точек присоединения
Суммарная продолжительность прекращений |  |  | 65.92
передачи электрической энергии, час. (Тпр)
Показатель средней продолжительности прекращений |  |  | 0.74067
передачи электрической энергии (Пп)
Директор |  | П.В.Коннов

## 1.3
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителями услуг сетевой организации
ООО "ВАТТ"
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования
число точек поставки сетевой организации, шт.,
|  |  |  | 83 | 89
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт.
0
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт.
0
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт.
75
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт.
8
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
4.444
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
0.067416
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час.
0
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт.
0
Директор |  |  | П.В.Коннов

## 1.9
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "ВАТТ"
№ |  | Характеристики и (или) условия | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи | 5.876
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  | Протяженность кабельных линий | 13.586
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи | 231.2117
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек | 89
поставки, шт.
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 87
5 |  | Средняя летняя температура, °С | 19
6 |  | Номер группы (m) территориальной | 5 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной | 7 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 2.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
ООО "ВАТТ"
2021 год
Параметр (критерий), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей |  |  | — | — | — | — | 2
и потребителей услуг уполномоченными
должностными лицами территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений |  |  | 25% | 25% | 100% | прямая | 2
по работе с заявителями и потребителями услуг
в процентном отношении к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных территориальной |  |  | 3 | 3 | 100% | прямая | 2
сетевой организацией в установленном порядке
организационно-распорядительных документов
по вопросам работы с заявителями
и потребителями услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения |  |  | 1 | 1 | 100% | — | —
обращений заявителей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятельности |  |  | 1 | 1 | 100% | — | —
структурного подразделения по работе
с заявителями и потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сотрудников, |  |  | 1 | 1 | 100% | — | —
обслуживающих заявителей и потребителей
услуг, шт.
г) утвержденные территориальной сетевой |  |  | 0 | 0 | 100% | — | —
организацией в установленном порядке формы
отчетности о работе с заявителями
и потребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для обращений |  |  | 1 | 1 | 100% | — | 2
потребителей услуг к уполномоченным
должностным лицам территориальной
сетевой организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера |  |  | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
для приема обращений потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно-справочной |  |  | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
системы для автоматизации обработки
обращений потребителей услуг, поступивших
по телефону (наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинформирования |  |  | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
потребителей услуг по телефону,
предназначенной для доведения до них типовой
информации (наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной |  |  | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
сетевой организации с возможностью обмена
информацией с потребителями услуг посредством
электронной почты (наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по доведению |  |  | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
до сведения потребителей услуг необходимой
информации, в том числе путем ее размещения
в сети Интернет, на бумажных носителях или
иными доступными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы обжалования |  |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
потребителями услуг действий должностных лиц
территориальной сетевой организации, по критерию
5.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0% | 0% | 100% |  | 2
услуг о проведении консультаций по порядку
обжалования действий (бездействия) территориаль-
ной сетевой организации в ходе исполнения своих
функций, процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности и достоверности |  |  | — | — | — | — | 2
предоставляемой потребителям услуг информации
о деятельности территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 66% | 66% | 100% | обратная | 2
услуг о проведении консультаций по вопросам
деятельности территориальной сетевой
организации, процентов от общего количества
поступивших обращений
6.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
с указанием на отсутствие необходимой
информации, которая должна быть раскрыта
территориальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными правовыми
актами, процентов от общего количества
поступивших обращений
7. Итого по индикатору информативности |  |  | — | — | — | — | 2 |  | 2
Директор |  | П.В.Коннов

## 2.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "ВАТТ"
2021 год
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам |  |  | — | — | — | — | 0.5
взаимодействия с потребителями услуг
(заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной |  |  | 15 | 15 | 100% | обратная | 0.5
сетевой организацией на направление проекта
договора оказания услуг по передаче электрической
энергии потребителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования |  |  | — | — | — | — | 0.5
точки поставки приборами учета с момента
подачи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая индивидуальных |  |  | 10 | 10 | 100% | обратная | 0.5
предпринимателей, и юридических лиц —
субъектов малого и среднего предпринимательства,
дней
б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 10 | 10 | 100% | обратная | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения |  |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
и случаев расторжения потребителем услуг
договоров оказания услуг по передаче
электрической энергии, процентов от общего
количества заключенных территориальной сетевой
организацией договоров с потребителями услуг
(заявителями), кроме физических лиц
2. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  | 0.03% | 0.03% | 100% |  | 0.5
актов Российской Федерации по поддержанию
качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0.03% | 0.03% | 100% | обратная | 0.5
с указанием на ненадлежащее качество
электрической энергии, процентов от общего
количества поступивших обращений
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг |  |  | — | — | — | — | 0.5
при выводе оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры |  |  | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
согласования с потребителями услуг графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
с указанием на несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой организацией графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов от общего
количества поступивших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
актов по защите персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100% |  | 0.2
(заявителей) с указанием на неправомерность
использования персональных данных потребителей
услуг (заявителей), процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | — | — | — | — | 0.425 |  | 0.425
Директор |  | П.В.Коннов

## 2.3
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "ВАТТ"
2021 год
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения |  |  | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
территориальной сетевой организации по
рассмотрению, обработке и принятию мер
по обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения обращений |  |  | — | — | — | — | 2
потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0.03 | 0.03 | 100% | обратная | 2
услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии и обслуживание,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по результатам |  |  | 0.03 | 0.03 | 100% | прямая | 2
рассмотрения обращений потребителей услуг
с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от общего
количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлет- |  |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
воренностью принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, поступивших
от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней
после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2
настоящей формы, процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
с указанием на ненадлежащее качество услуг,
оказываемых территориальной сетевой
организацией, поступивших в соответствующий
контролирующий орган исполнительной власти,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предложений по |  |  | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
вопросам деятельности территориальной сетевой
организации, поступивших через обратную связь,
в процентах от общего количества поступивших
обращений
2.6. Количество реализованных изменений |  |  | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
в деятельности организации, направленных
на повышение качества обслуживания
потребителей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на обращения |  |  | — | — | — | — | 2
потребителей услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия |  |  | 1 | 1 | 100% | обратная | 2
мер по результатам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой |  |  | — | — | 120% | прямая | 2
организации с потребителями услуг с целью
получения информации о качестве обслуживания,
реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей |  |  | 1 | 1 | 100% | — | —
услуг
б) электронной связи через сеть Интернет, |  |  | 0 | 0 | 100% | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг
в) системы автоинформирования, |  |  | 0 | 0 | 100% | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода к потребителям |  |  | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
услуг льготных категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
льготных категорий с указанием на неудовлетво-
рительность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения убытков |  |  | — | — | — | — | 1.5
потребителям услуг при несоблюдении
территориальной сетевой организацией
обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на |  |  | 0 | 1 | 0% | обратная | 1
принятие территориальной сетевой организацией
мер по возмещению потребителю услуг убытков,
месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, получивших |  |  | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организацией своих
обязательств, от числа потребителей, в пользу
которых было вынесено судебное решение, или
возмещение было произведено во внесудебном
порядке, процентов
6. Итого по индикатору результативность |  |  | — | — | — | — | 1.9 |  | 1.9
обратной связи
Директор |  | П.В.Коннов
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества
обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования
в пределах долгосрочного периода регулирования1
ООО "ВАТТ"
Показатель |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
параметров (критериев), характеризующих
индикаторы качества2
Ин |  |  |  | 2 | 2 | 2
1.1. |  |  |  | 25% | 25% | 25%
1.2. а) |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. б) |  |  |  | 1 | 1 | 1
1.2. в) |  |  |  | 1 | 1 | 1
1.2. г) |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1. |  |  |  | 1 | 1 | 1
2.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3. |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. |  |  |  | 1 | 1 | 1
4. |  |  |  | 1 | 1 | 1
5.1. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
6.1. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
6.2. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Ис |  |  |  | 0.425 | 0.425 | 0.425
1.1. |  |  |  | 15 | 15 | 15
1.2. а) |  |  |  | 14 | 14 | 14
1.2. б) |  |  |  | 14 | 14 | 14
1.3. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
2.1. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
3.1. |  |  |  | 1 | 1 | 1
3.2. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
4.1. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Рс |  |  |  | 2 | 2 | 2
1. |  |  |  | 1 | 1 | 1
2.1. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
2.2. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
2.3. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
2.4. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
2.5. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
2.6. |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. |  |  |  | 1 | 1 | 1
3.2. а) |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. б) |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. в) |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1. |  |  |  | 1 | 1 | 1
5.2. |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Предлагаемое плановое значение показателя уровня |  |  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
качества обслуживания потребителей услуг
территориальными сетевыми организациями
Директор |  | П.В.Коннов
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1—2.3 настоящего приложения.

## 3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2021 год
ООО "ВАТТ"
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией |  |  |  |  | 5
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии |  |  |  |  | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети |  |  |  |  | 1
(Пзаяв тпр)
Директор |  | П.В.Коннов

## 3.2
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения
договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,
|  |  | в период | 2021 год
ООО "ВАТТ"
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, |  |  |  |  | 5
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, |  |  |  |  | 0
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение
установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического |  |  |  |  | 1
присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)
Директор |  | П.В.Коннов

## 3.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  | в период | 2021 год
ООО "ВАТТ"
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда |  |  |  |  | 0
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями |  |  |  |  | 0.5
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом |  |  |  |  | 1
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр)
Директор |  | П.В.Коннов

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "ВАТТ"
Показатель |  |  | № формулы (пункта) | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 | 0.74067
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 | 4.444
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 | 0.067416
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 | 0.8775
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8975
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний
оказываемых услуг, Кнад |  |  |  |  | -1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний
оказываемых услуг, Кнад1 |  |  |  |  | -
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний
оказываемых услуг, Кнад2 |  |  |  |  | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний | -
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  |  |  | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  |  |  | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  |  |  | -
Директор |  | П.В.Коннов

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "ВАТТ"
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5
надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | -1
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  |  | -
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  |  | -
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | -
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  |  | 0
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  |  | 0
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  |  | -
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | -0.65
и качества оказываемых услуг, Коб
Директор |  | П.В.Коннов

## 8.1 тит
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
|  | за | 2021 | год
ООО "ВАТТ"
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПТО | ТП | ТП | 6 (6.3) | 10,00 2021.12.10 | 13,00 2021.12.10 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
2 | ПТО | ТП | ТП76А | 10 (10.5) | 10,00 2021.12.16 | 14,00 2021.12.16 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3 | ПТО | ТП | ТП2857 | 6 (6.3) | 10,00 2021.12.24 | 12,00 2021.12.24 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1 | ПТО | ТП | ТП 400кВА | 6 (6.3) | 11,30 2021.03.16 | 11,30 2021.03.17 | П | 24 | КЛ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 400 | ООО "СК ЭнергоРесурс" |  |  |  | 1
1 | ПТО | ТП | ТП 630кВА | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.19 | 16,00 2021.07.19 | П | 7 | КЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1
1 | ПТО | ТП | ТП2868 | 6 (6.3) | 08,30 2021.10.20 | 17,00 2021.10.20 | В | 8.5 | КЛ | 2 | ТП | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 0
1 | ООО "ВАТТ" ПТО | ВЛ | ТП К7-14 | 10 (10.5) | 23,10 2021.06.13 | 16,35 2021.06.14 | А | 17.42 | КЛ | 2 | ТП | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи | [6 empty] | И | 65.92 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 350 | - | х | х | х | 0;1
электрической энергии за отчетный период:
— по ограничениям, связанным | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 0
с проведением ремонтных работ
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 65.92 | х | х | х | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 350 | - | х | х | х | 0;1
— по внерегламентным отключениям, | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | х | х | х | 1
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности

## 8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[6 empty] | за |  |  |  | 2021 |  | год
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  | Первичный уровень |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п |  |  |  |  | вень присоединения |  | присоединения |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[11 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[11 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[11 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч.2 | ТП-1876 | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 3 | - | -
2 | ООО "ВАТТ" | ГПП НГ 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч.11, 52 | ТП-5030 | 10 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -
3 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч.58, 110 | ТП-2580Н | 6 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 3 | - | -
4 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч.217 | ТП-2857 | 6 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
5 | ООО "ВАТТ" | ГПП НГ 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч.19 | ТП-5216А | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
6 | ООО "ВАТТ" | ПС Восточная 110 кВ |  | - | ТП-ПБ | 10 | - | - |  |  | - | - | - | - | - | 8 | - | -
7 | ООО "ВАТТ" | ПС Северная 110 кВ |  | ВЛ-0,4 кВ, яч.57 | ВЛ-0,4Р | 0.4 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
8 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч.7, 10 | ТП-3722 | 6 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -
9 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | ВЛ-10 кВ, яч.14 | ТП-1362 | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
10 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | ВЛ-10 кВ, яч.7 | ТП-1749п | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
11 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | ВЛ-10 кВ, яч.15 | ТП-400Ка | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
12 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч.115 | ТП-2868 | 6 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
13 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч.3, 2 | ТП-2299 | 6 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 10 | - | -
14 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч.311 | ТП-1879 | 10 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 2 | - | -
15 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч.11, 52 | ТП-5044 | 10 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 3 | - | -
16 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч.240, 480 | ТП-2972 | 6 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -
17 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | ВЛ-10 кВ, яч.7 | ТП-1639 | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
18 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | ВЛ-10 кВ, яч.7 | ТП-1836п | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
19 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | ВЛ-10 кВ, яч.7 | ТП-К17-14 | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
20 | ООО "ВАТТ" | РУ-6 Кв |  | КЛ-6 кВ, яч.11, 12 | ТП-2959 | 6 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -
21 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч.207, 119 | ТП-400М17 | 6 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1
22 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч. 39 | ТП-4119 | 6 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 3 | - | -
23 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч. 37, 17 | ТП-5107 | 10 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -
24 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч. 67, 40 | ТП-1923 | 10 | - | - |  |  | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -
25 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч. 224 | ТП-3453 | 6 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 2 | - | -
26 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч. | ТП-630И | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
27 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-10 кВ, яч. | ТП-1787 | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
28 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | ВЛ-10 кВ, яч. | ТП-4026 | 10 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
29 | ООО "ВАТТ" | ПС 110 кВ |  | КЛ-6 кВ, яч. | ТП-2985 | 6 | - | - |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
Директор

## 8.3
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью
ООО "ВАТТ"
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования
число точек поставки сетевой организации, шт.,
|  | в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 83 | 83
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт.
0
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт.
0
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт.
75
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт.
8
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
0
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
0
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час.
0
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт.
0
Директор |  |  | П.В.Коннов

## 1.5
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2021 года до 2023 года)
ООО "ВАТТ"
Показатель |  | Мероприятия, направ- |  | Описание | Значение показателя, годы:
|  | ленные на улучшение |  | (обоснование)
|  | показателя2 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023
Показатель средней |  | 1. Проведение ремонта воздушных линий (замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные (СИП)). 2. Проведение ремонта кабельных линий (замена кабелей). 3. Установка приборов учета электрической энергии в трансформаторных подстанциях (распределительных пунктах) и на ответвлениях потребителей. 4. Замена коммутационных аппаратов в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. 5. Очистка охранной зоны воздушных линий от деревьев. |  |  |  | 0 | 0 | 0
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии (Пп)
Показатель уровня | [5 empty] | 1 | 1 | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
Показатель уровня | [5 empty] | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
качества
обслуживания
потребителей услуг
территориальными
сетевыми
организациями (Птсо)
Директор |  |  | П.В.Коннов
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.